2017.12.08消防检查

**1.联网报警楼层不存在**

解决方案：对于楼层不存在点位全部不显示

**2.监测系统楼层显示排序**

解决方案：按楼层从小到大排序

**3.联网报警楼层图不全，以及标点不正确**

解决方案：画图人的工作，无法解决

**4.通知文档、政策法规右边信息框未连数据，也不属于需求书内容**

解决方案：删除右边部分

**5.所有关于文档下载的功能，点击下载失败**

解决方案：链接文档，如果不能下载，弹出文件过期等提示框，不能跳转至未知链接。

**6.后台管理系统，设施巡查后台管理新增功能，发布人需要和维保人员联系，不能任意填写。同时，提交后需要弹框消失。**

**7.基础资料管理后台需要有下载文档查看的功能**

**8.设施巡查页面筛选BUG修改**

**9.核实目前三个子系统数据的准确性**

**10.楼栋图片不全**